Examen final

# Curso de capacitación del osciloscopio TBS1102B

Contesta las siguientes preguntas

- Defina que es un osciloscopio

- Mencioné los pasos para la revisión funcional del osciloscopio

- Describa el procedimiento para la sonda de medición si aparecen las siguientes señales en el osciloscopio:

- Identifique y explique brevemente la función de los controles verticales

- Identifique y explique brevemente la función de los controles horizontales

- Identifique y explique brevemente la función de los controles de disparo

- Del siguiente bloque de controles, defina los siguientes:

Multipurpose

Measure

Run/Stop

Single

Utility

Autoset

Default Setup

- Identifique y explique brevemente la función de los conectores de entrada

- Describa el procedimiento para tomar medidas automáticas en la pantalla del osciloscopio

- Describa el procedimiento para la captura de una señal de disparo único

Realiza las siguientes mediciones y captura la pantalla con los datos solicitados

- Realice la captura de la señal de calibración del osciloscopio

- Utilizando el procedimiento de captura de pico de una señal, obtenga el flanco de bajada de una señal cuadrada

- Arme el siguiente circuito y obtenga las siguientes mediciones:

Conecte una señal de entrada de 1 Vpp al OPAMP Inverting Amplifier y realice el cálculo para obtener una amplificación de la señal en un factor del 2, 3, 7 y 9 y  capture las señales con las siguientes mediciones automáticas: Frecuencia, Vpp, Vmax y Vrms